Interface EGSE

Prepared by: Signature:

Bernard BERTRAND

Accepted by: Signature:

Approved and Application authorized by:

Summary : Keywords :

Distribution list

| Project | External distribution |
| --- | --- |

LIST OF ABBREVIATIONS

DOCUMENT CHANGE RECORD

| Edition | Revision | Date | Modified pages | Reason for change / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 |  |  | Correction type wire, add 0x, correction add Des donnée brute, add info injection (profondeur), acq donnée profondeur. |

DOCUMENTS DE REFERENCE

| DR | Référence | Ed./Rev. | Date | Titre du document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR 1 |  |  |  |  |
| DR 2 |  |  |  |  |
| DR 3 |  |  |  |  |

DOCUMENTS APPLICABLES

| DA | Référence | Ed./Rev. | Date | Titre du document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA 1 |  |  |  |  |
| DA 2 |  |  |  |  |
| DA 3 |  |  |  |  |

- TABLE OF CONTENTS -

1.	Bance de test de l'EGSE	5

2.	Un schéma bloc de l'EGSE	5

3.	fonctionnalite de l’egse	6

3.1.	Module d’injection	6

3.2.	Configuration des gains	6

3.3.	Configuration des filtres	6

4.	Les fonctions de transfer	7

4.1.	Fonction de transfert de la lecture du CAN	7

4.2.	Fonction de transfert du filtre à réponse impulsionnelle finie	7

4.3.	Fonction de transfert entrée “shaper -> spectre”	7

# Bance de test de l'EGSE

La photo ci-dessous représente l’environnement du banc de test qui est composé : d’un ordinateur avec un logiciel de pilotage IHM python, d’un générateur de fonction pilotable, d’instrument de mesure, et l’EGSE FPGA.

# Un schéma bloc de l'EGSE

L’EGSE FPGA ci-dessous est composé principalement d’une chaine de détection numérique : lecture d’un convertisseur analogique numérique ADS7049, filtre numérique à réponse impulsionnelle finie et construction du spectre. Des modules de configuration et de lecture ont été déployés pour l'exploitation de cet EGSE. Le FPGA fonctionne actuellement sur une horloge unique de 20MHz et un échantillonnage de 1MSps.

# fonctionnalite de l’egse

Le module d’injection, la configuration des seuils et des gains, la configuration des filtres sont pilotables par le logiciel le logiciel python.

## Module d’injection

Ce module d’injection ce substitue au CAN et permet de caractériser le processeur d’évènement.

## Configuration des gains

Voici une observation IHM pour un filtre et entrée de signal identique, mais avec un gain de un pour le filtre zéro et gain de deux pour le filtre un.

## Configuration des filtres

Une autre observation IHM pour une configuration filtre zéro passe-bande large. Et une configuration un filtre à haute fréquence.

# Les fonctions de transfer

## “Shaper” et CAN

Le générateur de fonction se substitue à l’amplificateur de charge et permet de tracer plusieurs pulse après numérisation.

## Fonction de transfert de la lecture du CAN

Cette caractérisation concerne le CAN ADS7049-Q (préconisation CNES), en ce qui concerne les mesures on peut observer une assez bonne linéarité elles suivent la loi

ADU=tension d'entrée*212/ Vref

## Fonction de transfert du filtre à réponse impulsionnelle finie

### Simulation

### Mesure

## Fonction de transfert “shaper -> spectre”